Таблица № 1

ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование городского/сельского поселения муниципального района | Количество светильников | Количество энергосервисных светильников | Суммарная мощность | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год  |
| шт. | шт. | кВт | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч |  тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | кВт.ч | тыс. руб | тыс. руб |
| 1.Березовскоесельское поселение | 50 |  | 11 | 5456 | 33.7 | 4620 | 28.6 | 4092 | 25.3 | 3300 | 20.4 | 2728 | 16.9 | 2309 | 14.3 | 2386 | 14.7 | 3075 | 19.0 | 3960 | 24.5 | 4773 | 29.5 | 5280 | 32.6 | 5797 | 35.8 | 2953 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано: А.А.Рыжов

Глава Березовского сельского поселения Е.А.Шарапова